## MIOP
Scouting Nederland | [8 empty] | Meerjaren Investerings- en onderhoudsplan
Scoutinggroep te Leusden | [8 empty] | prijspeil januari 2012, prijzen in euro's | [13 empty] | 2011-02-01
Onderdeel |  | Onderh. | Bouw- | Levens | Extreme | Kwaliteit in 2012 |  |  | Investering | [10 empty] | totaal | Onderhoud
|  | contact | jaar | duur | belast. | goed | redelijk | slecht | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | rest | vervanging | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
2 | Werktuigkundige installaties
| Totaal vervanging | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totaal onderhoud | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Transportinstallatie
| Totaal vervanging | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totaal onderhoud | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Elektrotechnische installaties
| Totaal vervanging | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totaal onderhoud | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Bouwkundige werken
| Totaal vervanging | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totaal onderhoud | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Inrichting
| Totaal vervanging | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totaal onderhoud | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal kosten per jaar exclusief btw | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## MIOP W
Scouting Nederland | [8 empty] | Meerjaren Investerings- en onderhoudsplan
Scoutinggroep te Leusden | [8 empty] | prijspeil januari 2012, prijzen in euro's | [13 empty] | 2011-02-01
Onderdeel |  | Onderh. | Bouw- | Levens | Extreme | Kwaliteit in 2012 |  |  | Investering | [10 empty] | totaal | Onderhoud
|  | contact | jaar | duur | belast. | goed | redelijk | slecht | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | rest | vervanging | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
2 | Werktuigkundige installaties
2.2 | Afvoeren
| Leidingwerk (kunststof) |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Vuilwaterpomp en put |  |  | 20 | [15 empty] | 0
2.3 | Drinkwater
| Drukverhoging |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Leidingen (koper) |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Appendages |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Boiler, elektrisch |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Boiler, elektrisch, doorstroom |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Geijser |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Controle en inspectie terugslagkleppen |  |  | 1899-12-31 | [15 empty] | 0
| Controle legionella |  |  | ½ | [15 empty] | 0
2.4 | Sanitair
| Toiletten |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Urinoirs |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Wastafels |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Uitstortgootstenen |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Douche |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Tapkranen (buiten, vulkraan cv, etc.) |  |  | 20 | [15 empty] | 0
0
2.5 | Brandbestrijding
| Brandslanghaspels |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Handblustoestellen |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Brandpomp |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Controle handblusmiddellen |  |  | 2 | [15 empty] | 0
2.6 | Gas |  |  | 50
| Leidingwerk (staal) |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Appendages |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Gasstraat ketel |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Controle en inspectie gasinstallatie |  |  | 1 | [15 empty] | 0
2.7 | Verwarming
| Opwekking, staande ketel (tot 130 kW) |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Opwekking, gaswandketel (tot 130 kW) |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Opwekking, warmtepomp (tot 130 kW) |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Leidingwerk (staal) |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Appendages |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Pompen, inbouw |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Expansievoorzieningen |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Radiatoren met appendages |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Luchtverwarmers |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Vloerverwarming, pompset |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| SCIOS / SCOOP 7 |  |  | 2 | [15 empty] | 0
2.8 | Koeling
| Koelmachine met condensor |  |  | 18 | [15 empty] | 0
| Koelmachine, packet unit |  |  | 18 | [15 empty] | 0
| Leidingwerk (staal) |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Appendages |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Pompen, inbouw |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Expansievoorzieningen |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Split-systeem |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| STEK |  |  | 1 | [15 empty] | 0
2.10 | Ventilatie
| Luchtbehandelingskast |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Ventilatie-unit |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Afzuigventilator |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Dakafzuigventilator |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Bevochtiging |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Kanalen (plaatstaal) |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Roosters |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Brandkleppen |  |  | 20 | [15 empty] | 0
2.11 | Regelinstallatie
| Regelkast met regelpanel, 1 stuks |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Veldapparatuur |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Bekabeling |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Software en enginering |  |  | 20 | [15 empty] | 0
2.11 | Voorzieningen brandveiligheid
| Wanddoorvoeren |  |  | 1 | [15 empty] | 0
| Vloerdoorvoeren |  |  | 1 | [15 empty] | 0
| Subtotaal werktuigkundige installaties | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Toeslag staartkosten 10% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Toeslag advies en begeleiding 20% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal kosten vervanging per jaar exclusief btw | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal kosten onderhoud per jaar exclusief btw | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## MIOP E
Scouting Nederland | [8 empty] | Meerjaren Investerings- en onderhoudsplan
Scoutinggroep te Leusden | [8 empty] | prijspeil januari 2012, prijzen in euro's | [13 empty] | 2011-02-01
Onderdeel |  | Onderh. | Bouw- | Levens | Extreme | Kwaliteit in 2012 |  |  | Investering | [10 empty] | totaal | Onderhoud
|  | contact | jaar | duur | belast. | goed | redelijk | slecht | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | rest | vervanging | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
3 | Transportinstallatie | [18 empty] | 0
3.2 | Liften
| Personenlift (elektrisch), basisconstructie |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Personenlift (hydraulisch), basisconstructie |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Personenlift (elektrisch), kooibekleding, deuren, etc |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Personenlift (hydraulisch), kooibekleding, deuren, etc |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Periodiek groot onderhoud lift |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Periodiek regulier onderhoud lift | [18 empty] | 0
| Heftableau |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Goederenlift |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Hijsinstallatie (takel) |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Roltrap |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Gevelonderhoudsinstallatie |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Controle transportinstallaties |  |  | 1 | [15 empty] | 0
| Subtotaal transport installaties | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Toeslag staartkosten 10% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Toeslag advies en begeleiding 20% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Totaal kosten vervanging per jaar exclusief BTW | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal kosten onderhoud per jaar exclusief BTW | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
4 | Elektrotechnische installaties
4.2 | Voeding en verdeelsysteem
| Hoofdverdeelinrichting inclusief voeding |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Onderverdeelinrichtingen inclusief voedingen |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Lichr- en krachtinstallaties |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| NEN 3140 inspecties |  |  | 5 | [15 empty] | 0
| Controle en inspectie |  |  | 1 | [15 empty] | 0
4.3 | Noodstroomsystemen
| NSA |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| UPS |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Controle en inspectie noodstroomsystemen |  |  | 1 | [15 empty] | 0
4.4 | Verlichting
| Vervangen lichtbronnen (remplace, longlife) |  |  | 6 | [15 empty] | 0
| Armaturen verlichting lokalen |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Armaturen verlichting algemene ruimten |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Armaturen verlichting overigen |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Aanwezigheidsdetectie |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Verlichting buiten |  |  | 20 | [15 empty] | 0
0
4.5 | Noodverlichting en vluchtwegaanduiding
| Armaturen en pictogrammen |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Batterijen decentraalsysteem |  |  | 5 | [15 empty] | 0
| Controle en inspectie nood- en vluchtwegverlichting |  |  | 1 | [15 empty] | 0
4.6 | Terrein- en gebouwverlichting
| Lichtmasten |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Reinigen armaturen, lichtmasten, vervangen lampen | [18 empty] | 0
| Reclameverlichting |  |  | 15 | [15 empty] | 0
4.7 | Wandgoten inclusief installaties
| Vervangen wandgoten |  |  | 30 | [15 empty] | 0
4.8 | Datainstallatie
| Outleds |  |  | 10 | [15 empty] | 0
| Bekabeling |  |  | 10 | [15 empty] | 0
| Racks |  |  | 10 | [15 empty] | 0
| Actieve componenten |  |  | 10 | [15 empty] | 0
4.9 | Aardingen
| Potentiaal vereffening |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Vervangen bliksemafleiders |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Controle en inspectie aarding- en blikseminstallaties |  |  | 1 | [15 empty] | 0
4.10 | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie
| Brandmeldcentrale |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Ontruimingscentrale |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Detectie apparatuur |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Automatische melders |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Handmelders |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Deurmagneten |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Signaalgever, akoustisch (sloow whoop) |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Signaalgever, visueel (lamp) |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Vervangen accu's |  |  | 5 | [15 empty] | 0
| Controle en inspectie |  |  | 1 | [15 empty] | 0
4.11 | Toegangscontrolesysteem
| Centrale |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Detectiepunten |  |  | 15 | [15 empty] | 0
4.12 | Intercominstallatie
| Centrale |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Spreektoestellen |  |  | 15 | [15 empty] | 0
4.13 | Inbraakbeveiligingsinstallatie
| Centrale apparatuur |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Detectie apparatuur, melders e.d. |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Vervangen accu's |  |  | 5 | [15 empty] | 0
| Controle en inspectie |  |  | 1 | [15 empty] | 0
4.14 | CCTV
| Centrale |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Recorder |  |  | 10 | [15 empty] | 0
| Camera's |  |  | 10 | [15 empty] | 0
4.15 | Telefooninstallatie
| Centrale |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Toestellen |  |  | 15 | [15 empty] | 0
4.16 | Singnaleringen
| MIVA signalering |  |  | 15 | [15 empty] | 0
4.17 | Voorzieningen brandveiligheid
| Wanddoorvoeren |  |  | 1 | [15 empty] | 0
| Vloerdoorvoeren |  |  | 1 | [15 empty] | 0
| Subtotaal elektrotechnische installaties | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Toeslag staartkosten 10% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Toeslag advies en begeleiding 20% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal kosten vervanging per jaar exclusief BTW | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal kosten onderhoud per jaar exclusief BTW | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## MIOP B
Scouting Nederland | [8 empty] | Meerjaren Investerings- en onderhoudsplan
Scoutinggroep te Leusden | [8 empty] | prijspeil januari 2012, prijzen in euro's | [13 empty] | 2011-02-01
Onderdeel |  | Onderh. | Bouw- | Levens | Extreme | Kwaliteit in 2012 |  |  | Investering | [10 empty] | totaal | Onderhoud
|  | contact | jaar | duur | belast. | goed | redelijk | slecht | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | rest | vervanging | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
5 | Bouwkundige werken
5.1 | Constructies
| Houten fundering |  |  | 50 | [14 empty] | 0 | 0
| Betonnen fundering |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Stalen fundering |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Houten draagconstructie |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Betonnen draagconstructie |  |  | 50 | 0 | [14 empty] | 0
| Stalen draagconstructie |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Keerwanden |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Betonnen keerwanden |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Gemetselde keerwanden |  |  | 50 | [15 empty] | 0
5.2 | Buitenwanden
| Hout |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Beton |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Metselwerk |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Staal |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Glas |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Luiken |  |  | 30 |  |  |  |  | Investering 2013: 0 |  | 0
| Kitvoegen tussen gevelbeplating |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Dilatatievoegen kitwerk |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Betonreparaties |  |  | 10 | [15 empty] | 0
| Onderhoud metalen delen gevel |  |  | 10 | [15 empty] | 0
| Gevelreiniging |  |  | 1 | [15 empty] | 0
5.3 | Buitenkozijnen
| Kozijnen van hout |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Kozijnen van beton (dorpel) |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Kozijnen van staal |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Kozijnen van aluminium |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Kozijnen van kunststof |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Kozijnen noordgevel | [18 empty] | 0
| Kozijnen oostgevel | [18 empty] | 0
| Kozijnen zuidgevel | [18 empty] | 0
| Kozijnen westgevel | [18 empty] | 0
5.4 | Begalzing
| Dubbel glas |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| HR glas |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Veiligheidsglas |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Kitvoegen glas |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Glasreiniging |  |  | ¼ | [15 empty] | 0
5.5 | Buiten schilderwerk
| Hout |  |  | 6 | [15 empty] | 0
| Beton |  |  | 6 | [15 empty] | 0
| Zink |  |  | 6 | [15 empty] | 0
| Staal |  |  | 6 | [15 empty] | 0
| Aluminium |  |  | 6 | [15 empty] | 0
| Koper |  |  | 6 | [15 empty] | 0
| Kunststof |  |  | 6 | [15 empty] | 0
| Vezelcement |  |  | 6 | [15 empty] | 0
| Gevelbeplating |  |  | 6 | [15 empty] | 0
| Kozijnen |  |  | 6 | [15 empty] | 0
| Deuren |  |  | 6 | [15 empty] | 0
| Booiboord |  |  | 6 | [15 empty] | 0
| Schoonmetselwerk (Keimwerk) |  |  | 6 | [15 empty] | 0
5.6 | Hemelwaterafvoeren
| Dakgulleys |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Regenwaterafvoerleidingen |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Onderaansluitingen |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Dakgulleys schoonmaken |  |  | ½ | [15 empty] | 0
5.7 | Goten
| Zinkwerk |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Aansluiting |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Loodwerk |  |  | 25 | [15 empty] | 0
5.8 | Daken
| Beton |  |  | 18 | [15 empty] | 0
| Zink |  |  | 18 | [15 empty] | 0
| Staal |  |  | 18 | [15 empty] | 0
| Aluminium |  |  | 18 | [15 empty] | 0
| Koper |  |  | 18 | [15 empty] | 0
| Kunststof |  |  | 18 | [15 empty] | 0
| Bitumen |  |  | 18 | [15 empty] | 0
| Asfalt |  |  | 18 | [15 empty] | 0
| Lood- en zinkwerk |  |  | 18 | [15 empty] | 0
| Riet |  |  | 18 | [15 empty] | 0
| Pannen |  |  | 18 | [15 empty] | 0
| Singles |  |  | 18 | [15 empty] | 0
| Sedum |  |  | 18 | [15 empty] | 0
| Controle / kleine reparaties dakvlakken |  |  | 1 | [15 empty] | 0
| Lood- en zinkwerk |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Aanlijnvoorzieningen |  |  | 25 | [15 empty] | 0
5.9 | Zonwering
| Screens |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Uitvalschermen |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Louvres |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Rolluiken |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Motorbediend |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Handbediend |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Reviseren buitenzonwering |  |  | 5 | [15 empty] | 0
| Vervangen doeken |  |  | 10 | [15 empty] | 0
| Lichtwering (binnen) |  |  | 20 | [15 empty] | 0
5.10 | Binnenwanden
| Hout |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Beton |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Metselwerk |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Systeem, metalstud |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Systeem |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Lambrisering |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Wandtegels |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Plinten |  |  | 25 | [15 empty] | 0
0
5.11 | Binnenkozijnen
| Kozijnen van hout |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Kozijnen van beton |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Kozijnen van staal |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Kozijnen van aluminium |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Kozijnen van kunststof |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Kozijnen lokalen | [18 empty] | 0
| Kozijnen keuken | [18 empty] | 0
| Kozijnen berging | [18 empty] | 0
| Kozijnen overigen | [18 empty] | 0
5.12 | Schilderwerk binnen
| Hout |  |  | 6 | [15 empty] | 0
| Beton |  |  | 6 | [15 empty] | 0
| Staal |  |  | 6 | [15 empty] | 0
| Aluminium |  |  | 6 | [15 empty] | 0
| Kunststof |  |  | 6 | [15 empty] | 0
| Vezelcement |  |  | 6 | [15 empty] | 0
| Kozijnen |  |  | 6 | [15 empty] | 0
| Deuren |  |  | 6 | [15 empty] | 0
| Plinten |  |  | 6 | [15 empty] | 0
| Schoonmetselwerk (Keimwerk) |  |  | 6 | [15 empty] | 0
5.13 | Vloeren en vloerafwerking
| Hout |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Beton |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Bitumen |  |  | 10 | [15 empty] | 0
| Natuursteen |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Keramisch |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Asfalt |  |  | 10 | [15 empty] | 0
| Rubber |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Kunststof (Bolit) |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Marmoleum |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Linoleum |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Tapijt |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| PVC |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Glas |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Marmeren vloer polijsten |  |  | 6 | [15 empty] | 0
| Houten vloerafwerking |  |  | 5 | [15 empty] | 0
| Schoonloopmatten |  |  | 10 | [15 empty] | 0
5.14 | Plafonds
| Hout |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Staal |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Aluminium |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Kunststof |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Vezelcement |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Mineraal |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Systeem |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Stucwerk |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Gips |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Lokalen | [18 empty] | 0
| Verkeersruimten | [18 empty] | 0
| Keuken | [18 empty] | 0
| Berging | [18 empty] | 0
5.15 | Hang- en sluitwerk
| Hangwerk |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Sluitwerk |  |  | 25 | [15 empty] | 0
5.16 | Voorzieningen brandveiligheid
| Wanddoorvoeren |  |  | 1 | [15 empty] | 0
| Vloerdoorvoeren |  |  | 1 | [15 empty] | 0
5.17 | Trappen, balustrades en hellingbanen
| Hout |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Beton |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Metselwerk |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Natuursteen |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Staal |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Glas |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Kunststof |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Trappen | [18 empty] | 0
| Hellingen | [18 empty] | 0
| Ladders | [18 empty] | 0
| Balustrades | [18 empty] | 0
| Leuningen | [18 empty] | 0
5.18 | Terrein
| Beton |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Baksteen |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Kunststof |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Natuursteen |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Gravel of grind |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Gras |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Bestrating voor | [18 empty] | 0
| Bestrating zijkant | [18 empty] | 0
| Rijwielrekken |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Beplanting, ook in bakken (bomen, struiken) |  |  | 10 | [15 empty] | 0
| Vlaggenmast, 1 stuks |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Straatgoten |  |  | 25 | [15 empty] | 0
| Putten |  |  | 25 | [15 empty] | 0
5.17 | Erfafscheiding
| Hout |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Beton |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Metselwerk |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Staal |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Aluminium |  |  | 50 | [15 empty] | 0
| Barierrepaaltjes inrit |  |  | 20 | [15 empty] | 0
5.18 | Diversen
| Rolluiken binnen |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Glasbreuk / graffiti / onderh. buitenterr. |  |  | 1 | [15 empty] | 0
0
0
| Subtotaal bouwkundige werken | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Toeslag staartkosten 10% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Toeslag advies en begeleiding 20% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal kosten vervanging per jaar exclusief BTW | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal kosten onderhoud per jaar exclusief BTW | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0

## MIOP I
Scouting Nederland | [8 empty] | Meerjaren Investerings- en onderhoudsplan
Scoutinggroep te Leusden | [8 empty] | prijspeil januari 2012, prijzen in euro's | [13 empty] | 2011-02-01
Onderdeel |  | Onderh. | Bouw- | Levens | Extreme | Kwaliteit in 2012 |  |  | Investering | [10 empty] | totaal | Onderhoud
|  | contact | jaar | duur | belast. | goed | redelijk | slecht | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | rest | vervanging | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
6 | Inrichting
6.1 | Meubilair
| Banken |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Tafels |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Kasten |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Stoelen |  |  | 15 | [15 empty] | 0
| Bureaus |  |  | 20 | [15 empty] | 0
6.2 | Pantry
| Blad |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Kraan |  |  | 20 | [15 empty] | 0
6.3 | Keuken
| Blad |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Fornuis |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Wekblad (RVS) |  |  | 20 | [15 empty] | 0
| Kraan |  |  | 20 | [15 empty] | 0
6.3 | Kasten
| Wandkasten |  |  | 30 | [15 empty] | 0
6.4 | Audiovisuele apparatuur | [7 empty] | Investering 2013: 0
| AV apparatuur |  |  | 7 | [15 empty] | 0
| Projectieschermen |  |  | 7 | [15 empty] | 0
6.5 | Vitrines en tentoonstellingsdisplays
| Vitrines |  |  | 10 | [15 empty] | 0
| Prikborden |  |  | 10 | [15 empty] | 0
6.6 | Bewegwijzering
| Bewegwijzering |  |  | 15 | [15 empty] | 0
6.7 | Automaten
| Kopieer apparatuur |  |  | 5 | [15 empty] | 0
6.8 | Berging / magazijn
| Magazijnstellingen |  |  | 30 | [15 empty] | 0
| Rolkasten |  |  | 30 | [15 empty] | 0
6.9 | Witgoed
| Vaatwasser |  |  | 10 | [15 empty] | 0
| Wasmachine |  |  | 10 | [15 empty] | 0
| Magnetron |  |  | 10 | [15 empty] | 0
| Koelkast |  |  | 10 | [15 empty] | 0
| Subtotaal inrichting | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Toeslag staartkosten 10% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Toeslag advies en begeleiding 20% | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal kosten vervanging per jaar exclusief BTW | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totaal kosten onderhoud per jaar exclusief BTW | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0